STANDARDNA OGRIJEVNA VRIJEDNOST	33,33835 MJ/m3

Pri tlaku 101 325 Pa i temperaturi 288,15K (15 °C)

| DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST U PERIODIMA |
| --- |
| PERIODI | MRS KLOŠTAR PODRAVSKI |
| 01.08.2012.-15.08.2012. | 35,10 |